## kryta pływalnia
Harmonogram badania wody / Pływalni Krytej ROSiR przy ul. Ks. J. Jałowego 23A / na rok 2021					Załącznik 1

Parametr	Częstotliwość	Miejsce pobrania próbki	Miesiąc/Rok
			I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		Uwagi *
			I / połowa miesiąca	II połowa miesiąca	I / połowa miesiąca	II połowa miesiąca	I / połowa miesiąca	II połowa miesiąca	I / połowa miesiąca	II połowa miesiąca	I / połowa miesiąca	II połowa miesiąca	I / połowa miesiąca	II połowa miesiąca	I / połowa miesiąca	II połowa miesiąca	I / połowa miesiąca	II połowa miesiąca	I / połowa miesiąca	II połowa miesiąca	I / połowa miesiąca	II połowa miesiąca	I / połowa miesiąca	II połowa miesiąca	I / połowa miesiąca	II połowa miesiąca
Escherichia / coli (w 100 ml)	miesiąc	Woda z cyrkulacji	1		1		1		1		1		1					1		1		1		1
		Woda z niecki basenu	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa (w 100 ml)	miesiąc	Woda z cyrkulacji	1		1		1		1		1		1					1		1		1		1
		Woda z niecki basenu	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1
Ogólna liczba mikroorganizmów 36±oC po 48h w 1 ml	miesiąc	Woda z cyrkulacji	1		1		1		1		1		1					1		1		1		1
		Woda z niecki basenu	1		1		1		1		1		1					1		1		1		1
Legionella sp. w 100 ml	rok	Woda z cyrkulacji			1					1					1				1
		Woda z niecki basenu
mętność	kwartał	Woda z cyrkulacji			1					1					1				1
		Woda z niecki basenu	1		1		1		1		1		1					1		1		1		1
chloroform	kwartał	Woda z cyrkulacji			1					1					1				1
		Woda z niecki basenu			1					1					1				1
∑ THM	kwartał	Woda z cyrkulacji			1					1					1				1
		Woda z niecki basenu			1					1					1				1
azotany	kwartał	Woda z cyrkulacji			1					1					1				1
		Woda z niecki basenu			1					1					1				1
utlenialność	miesiąc	Woda z cyrkulacji	1		1		1		1		1		1					1		1		1		1
		Woda z niecki basenu	1		1		1		1		1		1					1		1		1		1
Pomiary stałe automatyczne lub manualne: należy prowadzić zapisy z wykonanych pomiarów; / pierwszy pomiar należy wykonać przed rozpoczęciem użytkowania pływalni
pH	co 4 godziny / (nie mniej niż 4 razy na dzień)	Woda z cyrkulacji					co 4 godziny / (nie mniej niż 4 razy na dzień)
		Woda z niecki basenu					co 4 godziny / (nie mniej niż 4 razy na dzień)
	Każdorazowo przy pobieraniu próbki do badań mikrobiologicznych	w miejscu pobrania próbki do badań					przy pobieraniu próbki do badań mikrobiologicznych
potencjał REDOKS	co 4 godziny / (nie mniej niż 4 razy na dzień)	Woda z cyrkulacji					co 4 godziny / (nie mniej niż 4 razy na dzień)
		Woda z niecki basenu					co 4 godziny / (nie mniej niż 4 razy na dzień)
	Każdorazowo przy pobieraniu próbki do badań mikrobiologicznych	w miejscu pobrania próbki do badań					przy pobieraniu próbki do badań mikrobiologicznych
chlor wolny	co 4 godziny / (nie mniej niż 4 razy na dzień)	Woda z cyrkulacji					co 4 godziny / (nie mniej niż 4 razy na dzień)
		Woda z niecki basenu					co 4 godziny / (nie mniej niż 4 razy na dzień)
	Każdorazowo przy pobieraniu próbki do badań mikrobiologicznych	w miejscu pobrania próbki do badań					przy pobieraniu próbki do badań mikrobiologicznych
chlor związany	1 razy na dzień (w godzinach użytkowania pływalni)	Woda z cyrkulacji					1 razy na dzień (w godzinach użytkowania pływalni)
		Woda z niecki basenu					1 razy na dzień (w godzinach użytkowania pływalni)
	Każdorazowo przy pobieraniu próbki do badań mikrobiologicznych	w miejscu pobrania próbki do badań					przy pobieraniu próbki do badań mikrobiologicznych
temperatura	co 4 godziny	Woda z niecki basenu					co 4 godziny
Woda ciepła (natryski)
Legionella sp. w wodzie ciepłej	po pierwszym badaniu częstotliwość badań zgodnie z zał. nr 3B	Natryski – sztuk 10 / (przynajmniej 1 na 10 natrysków)					3				1 próbka z jednego natrysku

## otwarte baseny
Harmonogram badania wody / Basenów Otwartych ROSiR tj.: basen rekreacyjny, basen wyczynowy, brodzik dla dzieci / na rok 2021					Załącznik 2

Parametr	Częstotliwość	Miejsce pobrania próbki	Miesiąc/Rok
			I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		Uwagi *
			I / połowa miesiąca	II połowa miesiąca	I / połowa miesiąca	II połowa miesiąca	I / połowa miesiąca	II połowa miesiąca	I / połowa miesiąca	II połowa miesiąca	I / połowa miesiąca	II połowa miesiąca	I / połowa miesiąca	II połowa miesiąca	I / połowa miesiąca	II połowa miesiąca	I / połowa miesiąca	II połowa miesiąca	I / połowa miesiąca	II połowa miesiąca	I / połowa miesiąca	II połowa miesiąca	I / połowa miesiąca	II połowa miesiąca	I / połowa miesiąca	II połowa miesiąca
Escherichia / coli (w 100 ml)	miesiąc	Woda z cyrkulacji					1		1		1		1		1
		Woda z niecki basenu					1	1	1	1	1	1	1	1
Pseudomonas aeruginosa (w 100 ml)	miesiąc	Woda z cyrkulacji					1		1		1		1		1
		Woda z niecki basenu					1	1	1	1	1	1	1	1
Ogólna liczba mikroorganizmów 36±oC po 48h w 1 ml	miesiąc	Woda z cyrkulacji					1		1		1		1		1
		Woda z niecki basenu					1		1		1		1		1
Legionella sp. w 100 ml	rok	Woda z cyrkulacji					1
		Woda z niecki basenu					1
mętność	kwartał	Woda z cyrkulacji					1					1
		Woda z niecki basenu					1		1		1		1		1
chloroform	kwartał	Woda z cyrkulacji					1					1
		Woda z niecki basenu					1					1
∑ THM	kwartał	Woda z cyrkulacji					1					1
		Woda z niecki basenu					1					1
azotany	kwartał	Woda z cyrkulacji					1					1
		Woda z niecki basenu					1					1
utlenialność	miesiąc	Woda z cyrkulacji					1		1		1		1		1
		Woda z niecki basenu					1		1		1		1		1
Pomiary stałe automatyczne lub manualne: należy prowadzić zapisy z wykonanych pomiarów; / pierwszy pomiar należy wykonać przed rozpoczęciem użytkowania pływalni
pH	co 4 godziny / (nie mniej niż 4 razy na dzień)	Woda z cyrkulacji					co 4 godziny / (nie mniej niż 4 razy na dzień)
		Woda z niecki basenu					co 4 godziny / (nie mniej niż 4 razy na dzień)
	Każdorazowo przy pobieraniu próbki do badań mikrobiologicznych	w miejscu pobrania próbki do badań					przy pobieraniu próbki do badań mikrobiologicznych
potencjał REDOKS	co 4 godziny / (nie mniej niż 4 razy na dzień)	Woda z cyrkulacji					co 4 godziny / (nie mniej niż 4 razy na dzień)
		Woda z niecki basenu					co 4 godziny / (nie mniej niż 4 razy na dzień)
	Każdorazowo przy pobieraniu próbki do badań mikrobiologicznych	w miejscu pobrania próbki do badań					przy pobieraniu próbki do badań mikrobiologicznych
chlor wolny	co 4 godziny / (nie mniej niż 4 razy na dzień)	Woda z cyrkulacji					co 4 godziny / (nie mniej niż 4 razy na dzień)
		Woda z niecki basenu					co 4 godziny / (nie mniej niż 4 razy na dzień)
	Każdorazowo przy pobieraniu próbki do badań mikrobiologicznych	w miejscu pobrania próbki do badań					przy pobieraniu próbki do badań mikrobiologicznych
chlor związany	1 razy na dzień (w godzinach użytkowania pływalni)	Woda z cyrkulacji					1 razy na dzień (w godzinach użytkowania pływalni)
		Woda z niecki basenu					1 razy na dzień (w godzinach użytkowania pływalni)
	Każdorazowo przy pobieraniu próbki do badań mikrobiologicznych	w miejscu pobrania próbki do badań					przy pobieraniu próbki do badań mikrobiologicznych
temperatura	co 4 godziny	Woda z niecki basenu					co 4 godziny
Woda ciepła (natryski)
Legionella sp. w wodzie ciepłej	po pierwszym badaniu częstotliwość badań zgodnie z zał. nr 3B	Natryski – sztuk 10 / (przynajmniej 1 na 10 natrysków)					1					1					1 próbka z jednego natrysku

## kąpielisko przy kwiatkowskiego
Harmonogram badania wody / Kąpieliska przy ul. Kwiatkowskiego / na rok 2021					Załącznik 3

Parametr	Częstotliwość	Miejsce pobrania próbki	Miesiąc/Rok
			IV	V	VI	VII	VIII	IX	Uwagi *
				28.05.2021	21.06.2021	19.07.2021	16.08.2021
Escherichia / coli (w 100 ml)	miesiąc	Kąpielisko strzeżone Ul. Kwiatkowskiego		1	1	1	1
Liczba Enterokoków kałowych (w 100ml)	miesiąc	Kąpielisko strzeżone Ul. Kwiatkowskiego		1	1	1	1
Obecność w wodzie zanieczyszczeń: materiały, smoliste, szkło, tworzywa sztuczne, guma oraz inne odpady	miesiąc	Kąpielisko strzeżone Ul. Kwiatkowskiego		1	1	1	1		Wizualna ocena wody w kąpielisku w trakcie pobierania próbek
Rozmnażanie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego	miesiąc	Kąpielisko strzeżone Ul. Kwiatkowskiego		1	1	1	1		Wizualna ocena wody w kąpielisku w trakcie pobierania próbek
Zakwit sinic (smugi, kożuch, piana)	miesiąc	Kąpielisko strzeżone Ul. Kwiatkowskiego		1	1	1	1		Wizualna ocena wody w kąpielisku w trakcie pobierania próbek